编号：2-1 # 复兴拌合站建设项目 # 水土保持项目 # 分部工程验收签证 # 单位工程名称：防洪排导工程 # 分部工程名称：排洪导流设施 # 施 工 单 位：四川德憬交通建设投资有限公司 # 2020年8月15日

# 开完工日期： 本工程开工于2019年4月-----完工于2019年8月 # 主要工程量: 工程实际完成工程措施有：雨水管206m，排水沟558m，沉砂池3口。 # 工程内容及施工经过： # 项目区水土流失主要来源于场地平整、基础开挖施工、开挖土方临时堆置和土石方回填期间易产生流失，针对本工程水土流失特点，在场地硬化区场地内修建了排水沟及排水管措施收集汇水，并设置了沉砂池措施沉淀沙土后将汇水排出场外，以减少水土流失。 # 质量事故及缺陷处理： # 无 # 主要工程质量指标：（主要设计指标、施工单位自检统计结果，监理单位抽检统计结果） # 排洪导流设施施工单位自检14个单元工程，合格率100%； # 排洪导流设施监理单位抽检14个单元工程，合格率100%； # 质量评定：(单元工程、主要单元工程个数和优良品率，分部工程质量等级)： # 排洪导流设施分部工程共划分14个单元工程， 14个合格； # 存在问题及处理意见： # 无 # 验收结论： # 1个分部工程质量等级为合格。