生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：复兴拌合站建设项目

项目编号：川投资备[2019-511324-54-03-413877]

FGQB-0184号

建设地点：南充市仪陇县复兴镇

验收单位：四川德憬交通建设投资有限公司

2020年10月20日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 复兴拌合站建设项目 | 行业类别 | 加工制造类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 四川德憬交通建设投资有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 仪陇县行政审批局，2020年8月3日， 仪审批〔2020〕314号 |  |  |
| 水土保持方案变更批复 机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 本工程2019年4月开工，2019年8月完工 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | 四川渝泽润工程勘察设计有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 四川德憬交通建设投资有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 河南路星工程管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  |  |

# 二、验收意见

根据水土保持法律法规和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的规定，四川德憬交通建设投资有限公司于2020年10月20日在南充市仪陇县主持召开了复兴拌合站建设项目水土保持设施竣工自主验收会议。参加会议的有水保方案编制单位四川恒越工程管理咨询有限公司、监理单位河南路星工程管理有限公司、施工单位四川德憬交通建设投资有限公司、监测单位四川渝泽润工程勘察设计有限公司及验收报告编制单位四川恒越工程管理咨询有限公司等单位代表共9人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组观看了工程影像，查阅了技术资料，听取了验收报告编制单位关于水土保持设施验收情况的汇报和方案编制、监测、监理、以及施工单位的补充说明，经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下： （一）项目概况 四川德憬交通建设投资有限公司投资建设的复兴拌合站建设项目位于南充市仪陇县复兴镇千丘田村，东经106°26′46.46″，北纬31°19′43.13″（项目中心点坐标，GCJ-02坐标系）。项目北、东和西侧为林地，南侧为项目出入口，直接与潆马路（国道G245）连通，交通便利。总用地面积2.26hm2。项目建设过程中土石方开挖总量为6.79万m3（其中表土剥离0.05万m3），土石方回填量约6.79万m3（其中绿化覆土0.05万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。本项目于2019年4月开工，2019年8月完工，总工期约5个月。本项目实际总投资为800万元，其中土建投资265万元。 （二）水土保持方案批复情况 2020年8月3日，仪陇县行政审批局以《关于复兴拌合站建设项目水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2020〕314号）对方案报告书予以批复。批复的防治责任范围2.26hm²。水土保持措施投资概算38.71万元。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 方案批复后，建设单位未对水土保持设施进行专项初步设计，是将《复兴拌合站建设项目水土保持方案报告书》设计的水土保持措施及相关要求落实到了项目的后续设计中，在主体工程土建部分的初步设计中纳入了水土保持措施防护体系，在组织施工时，以此为指导进行水土保持措施施工。 （四）水土保持监测情况 2020年7月建设单位委托四川渝泽润工程勘察设计有限公司承担了本项目水土保持监测工作，监测单位开展了2次现场工作，布设了2个监测点位，于2020年9月完成了《复兴拌合站建设项目水土保持监测总结报告》，监测单位得出结论：各项防治指标均达到方案防治目标。通过翻阅复兴拌合站建设项目建设期资料和调查得知，本项目建设期内水土流失量为71.05t。通过现场踏勘及收集的资料综合分析，项目建设期间因工程建设施工扰动造成原地貌的改变，通过大量水土保持措施的实施，水土流失及危害得到最大限度的控制。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2020年9月，建设单位委托四川恒越工程管理咨询有限公司编制了《复兴拌合站建设项目水土保持设施验收报告》，通过查阅项目施工、监测总结报告、监理总结报告等资料，验收报告主要结论如下： 项目水土流失防治责任范围面积为2.26hm2，其中项目建设区为2.26hm2，直接影响区面积为0hm2。项目实际水土流失防治责任范围面积与原水土保持方案一致。 在项目建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的防治措施，实施的水土保持措施基本控制了项目区内水土流失。实际完成水保措施：工程措施：雨水管206m，排水沟558m，表土剥离0.05万m3，绿化覆土0.05万m3，沉砂池3口，网格植草护坡240m；植物措施：撒播草籽820m2，景观绿化0.08hm2；临时措施：洗车平台1套，密目网遮盖2060m2，防雨布遮盖2890m2。项目实际完成水土保持总投资为39.28万元，水土保持投资较方案设计的38.71万元增加了0.57万元。 项目水土保持措施设计及布局合理，工程质量达到了设计标准，各项防治指标均达到了方案确定的目标值，其中水土流失治理度为99.99%，土壤流失控制比为1.32，渣土防护率为99.36%，表土保护率为100%，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率为7.08%，各项指标基本达到方案目标值和现行水土流失防治标准；水土保持设施所产生的经济效益、生态效益和社会效益显著，满足国家对开发建设项目水土保持的要求。 （六）验收结论 2020年9月，建设单位委托四川恒越工程管理咨询有限公司编写水土保持设施验收报告。根据《复兴拌合站建设项目水土保持设施验收报告》，建设单位编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，开展了水土保持监理工作，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土流失防治任务基本完成，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。 综上所述，验收组认为：该工程落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，水土保持专项投资落实到位，各项工程安全可靠、质量合格，工程总体质量达到合格标准，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收，验收结论为合格。 （七）后续管护要求 为进一步做好复兴拌合站建设项目水土保持工作，验收组要求下阶段需做好以下水土保持工作： 在后期的运营过程中，要进一步完善水土保持管理体系和措施，加强工程措施的后期管护工作，落实经常性的检查制度，对损坏的工程措施及时进行修补，对零星裸露空闲地及时绿化，确保各项措施能长期稳定的发挥保持水土的功能。 2020年10月20日

# 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  | 四川德憬交通建设投资有限公司 |  |  | 建设单位 |
| 成 员 |  | 四川德憬交通建设投资有限公司 |  |  |  |
|  |  | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  |  | 水土保持方案 编制单位 |
|  |  | 河南路星工程管理有限公司 |  |  | 监理单位 |
|  |  | 四川德憬交通建设投资有限公司 |  |  | 施工单位 |
|  |  | 四川渝泽润工程勘察设计有限公司 |  |  | 监测单位 |
|  |  | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  |  | 验收报告 编制单位 |
|  |  | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  |  |  |