单价分析表

表1

| 防雨布遮盖 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03005 定额单位：100m² |  |  |  |  |  |
| 工作内容：场内运输、铺设、搭接 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 416.89 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 406.73 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 192.10 |
|  | 人工 | 工时 | 10 | 19.21 | 192.10 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 214.63 |
|  | 彩条布 | m2 | 85 | 2.50 | 212.50 |
|  | 其他材料费 | ﹪ | 1 | 212.50 | 2.13 |
| （二） | 其他直接费 | ﹪ | 2.5 | 406.73 | 10.17 |
| 二 | 间接费 | ﹪ | 3 | 416.89 | 12.51 |
| 三 | 企业利润 | ﹪ | 7 | 429.40 | 30.06 |
| 四 | 税金 | ﹪ | 9 | 459.46 | 41.35 |
| 五 | 扩大系数 | ﹪ | 10 | 500.81 | 50.08 |
| 合计 |  |  |  |  | 550.89 |

表2

| 土地整治 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：08046 定额单位：hm² |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1049.69 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1024.09 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 364.99 |
|  | 人工 | 工时 | 19 | 19.21 | 364.99 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 226.00 |
|  | 农家土杂肥 | m3 | 1 | 200.00 | 200.00 |
|  | 其他材料费 | ﹪ | 13 | 200.00 | 26.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 433.10 |
|  | 拖拉机37kw | 台时 | 10 | 43.31 | 433.10 |
| （二） | 其他直接费 | ﹪ | 2.5 | 1024.09 | 25.60 |
| 二 | 间接费 | ﹪ | 5 | 1049.69 | 52.48 |
| 三 | 企业利润 | ﹪ | 7 | 1102.18 | 77.15 |
| 四 | 税金 | ﹪ | 9 | 1179.33 | 106.14 |
| 五 | 扩大系数 | ﹪ | 10 | 1285.47 | 128.55 |
| 合计 |  |  |  |  | 1414.02 |

表3

| 土方开挖 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：01007 定额单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| 工作内容：挂线、使用镐锹开挖 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1825.29 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1780.77 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1728.9 |
|  | 人工 | 工时 | 90 | 19.21 | 1728.9 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 51.87 |
|  | 零星材料费 | ﹪ | 3 | 1728.9 | 51.87 |
| （二） | 其他直接费 | ﹪ | 2.5 | 1780.77 | 44.52 |
| 二 | 间接费 | ﹪ | 5 | 1825.29 | 91.26 |
| 三 | 企业利润 | ﹪ | 7 | 1916.55 | 134.16 |
| 四 | 税金 | ﹪ | 9 | 2050.71 | 184.56 |
| 五 | 扩大系数 | ﹪ | 10 | 2235.27 | 223.53 |
| 合计 |  |  |  |  | 2458.80 |

表4

| 土方回填 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：01094 定额单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| 作内容：土石回填、平土、分层夯实、清理杂物等 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1447.23 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1411.94 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1344.70 |
|  | 人工 | 工时 | 70 | 19.21 | 1344.70 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 67.24 |
|  | 其他材料费 | ﹪ | 5 | 1344.70 | 67.24 |
| （二） | 其他直接费 | ﹪ | 2.5 | 1411.94 | 35.30 |
| 二 | 间接费 | ﹪ | 5 | 1447.23 | 72.36 |
| 三 | 企业利润 | ﹪ | 7 | 1519.60 | 106.37 |
| 四 | 税金 | ﹪ | 9 | 1625.97 | 146.34 |
| 五 | 扩大系数 | ﹪ | 10 | 1772.30 | 177.23 |
| 合计 |  |  |  |  | 1949.53 |

表5

| 土工布铺底 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03003 定额单位：100m2 |  |  |  |  |  |
| 作内容：翻松土壤、播草籽、拍实、浇水、清理 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1538.31 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1500.79 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 288.15 |
|  | 人工 | 工时 | 15 | 19.21 | 288.15 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 1212.64 |
|  | 土工膜 | m2 | 106 | 11.00 | 1166 |
|  | 其他材料费 | ﹪ | 4 | 1166.00 | 46.64 |
| （二） | 其他直接费 | ﹪ | 2.5 | 1500.79 | 37.52 |
| （三） | 间接费 | ﹪ | 5 | 1538.31 | 76.92 |
| 二 | 企业利润 | ﹪ | 7 | 1615.23 | 113.07 |
| 三 | 税金 | ﹪ | 3.48 | 1728.29 | 60.14 |
| 四 | 扩大系数 | ﹪ | 10 | 1788.44 | 178.84 |
| 合计 |  |  |  |  | 1967.28 |

表6

| 定额编号：10074 |  | 沉沙池（砖砌沉沙池） |  | 定额单位：座 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：池体开挖、池体砌筑、土方回填、池底及池壁抹面等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2732.18 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 2678.61 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 90.1 | 25 | 2252.50 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 426.11 |
| ① | 水泥 | t | 0.14 | 260 | 36.40 |
| ② | 砂子 | m3 | 0.72 | 70 | 50.40 |
| ③ | 水 | m3 | 0.5 | 3 | 1.50 |
| ④ | 机砖 | 千块 | 0.81 | 392 | 317.52 |
| ⑤ | 其他材料费 | % | 5 | 405.82 | 20.29 |
| （二） | 其他直接费 | % | 2 | 2678.61 | 53.57 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2732.18 | 136.61 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 2868.79 | 200.82 |
| 四 | 价差 |  |  |  | 390.06 |
|  | 水泥 | t | 0.14 | 190 | 26.60 |
|  | 砂子 | m3 | 0.72 | 115 | 82.80 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 3118.41 | 280.66 |
| 合计 |  |  |  |  | 3399.07 |

表7

| 定额编号：03007 |  | 砌砖（砖砌排水沟） |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：拌浆、洒水、砌筑、勾缝。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 52678.97 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  | 51646.05 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 889.2 | 25 | 22230.00 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 29152.73 |
| ① | 标准砖 | 千块 | 53.4 | 392 | 20932.80 |
| ② | C15混凝土 | m3 | 0.054 | 461 | 24.89 |
| ③ | M7.5水泥砂浆 | m3 | 25 | 322 | 8050.00 |
| ④ | 其他材料费 | % | 0.5 | 29007.69 | 145.04 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 263.32 |
| ① | 混凝土搅拌机0.4m3 | 台时 | 4.5 | 47.89 | 215.51 |
| ② | 胶轮架子车 | 台时 | 59.02 | 0.81 | 47.81 |
| (二) | 其他直接费 | % | 2 | 51646.05 | 1032.92 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 52678.97 | 2633.95 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 55312.92 | 3871.90 |
| 四 | 税金 | % | 9 | 59184.82 | 5326.63 |
| 合计 |  |  |  |  | 64511.45 |
| 单价 |  |  |  |  | 645.11 |